# PRONTUARIO FILI PER SUTURA

| SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO INTRECCIATO E RIVESTITO Seta Libera in bobina e montata su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22SU39 | SILKAM B.BRAUN G0260452 | 5,100 | ERGON SILK SL |  |  |  | 1 | colore nero | 12 BOBINE cm 250 |
| P22SU41 | SILKAM B.BRAUN G0260479 | 5,910 | ERGON SILK SN |  |  |  | 3 | colore nero | 12 BOBINE cm 250 |
| P22S101 | SILKAM B.BRAUN C0762490 | 26,590 | TYCO SOFSILK SS-689 | 3/8 | 30 | tagliente | 1 | colore nero | 36 FILI |
| P22SU42 | SILKAM B.BRAUN C0762482 | 25,380 | TYCO SOFSILK SS-680 | 3/8 | 29.9 | tagliente | 0 | colore nero | 36 FILI |
| P22SU43 | SILKAM B.BRAUN C0762369 | 27,800 | TYCO SOFSILK SS-785 | 3/8 | 24 | tagliente | 2/0 | colore nero | 36 FILI |
| P22SU44 | SILKAM B.BRAUN C0765210 | 23,100 | TYCO SOFSILK SS-694 | 3/8 | 19 | tagliente | 3/0 | colore nero | 36 FILI |
| P22SU91 | SILKAM B.BRAUN C0765201 | 25,380 | TYCO SOFSILK SS-683 | 3/8 | 19 | tagliente | 4/0 | colore nero | 36 FILI |
| P22S100 | SILKAM B.BRAUN C0760137 | 30,480 | TYCO SOFSILK VS-871 | 1/2 | 17 | cilindrico | 4/0 | colore nero | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE Poligliconato o Polidiossanone Monofilamento a lungo tempo di assorbimento ( > 120 gg) montato su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22S102 | MONOPLUS B.BRAUN C0024187 | 189,140 | MAXON TYCO 6751-61 | 1/2 | 26 | tagliente rinforzato | 0 | colore viola ago rinforzato | 36 FILI |
| P22SU92 | MONOPLUS B.BRAUN B0024091 | 247,750 | MAXON TYCO 6327-73 | 1/2 | 48 | cilindrico loop rinforzato | 1 | cilindrico loop rinforzato | 24 FILI |

| P22S128 | MONOPLUS B.BRAUN C0024322 | 247,750 | NUOVO INSERIMENTO | 1/2 | 37 | cilindrico rinforzato | 0 | colore viola | 36 FILI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE poliestere sintetico monofilamento: glicoide/caprolattone - glicoide/caprolattone/lattide a breve / medio tempo di assorbimento ( circa 60 gg.) montato su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22S123 | MONOCRYL JOHNSON & JOHNSON T4443H | 209,920 | NUOVO INSERIMENTO | 3/8 | 24 | tagliente | 2/0 | colore ambra | 36 FILI |
| P22S124 | MONOCRYL JOHNSON & JOHNSON T4442H | 209,920 | NUOVO INSERIMENTO | 3/8 | 24 | tagliente | 3/0 | colore ambra | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE Acido Poliglicolico o Acido Poliglicolico e lattico intrecciato e rivestito a breve tempo di assorbimento (<45gg) montata su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22S117 | VICRYL RAPID JOHNSON & JOHNSON VRI294H | 161,570 | INVARIATO | 3/8 | 16 | tagliente | 4/0 | colore bianco | 36 FILI |
| P22SU87 | VICRYL RAPID JOHNSON & JOHNSON VRI295H | 161,570 | INVARIATO | 3/8 | 16 | tagliente | 3/0 | colore bianco | 36 FILI |
| P22SU86 | VICRYL RAPID JOHNSON & JOHNSON VRI253H | 174,240 | INVARIATO | 3/8 | 24 | tagliente | 2/0 | colore bianco | 36 FILI |
| P22S127 | VICRYL RAPID JOHNSON & JOHNSON V4930H | 161,57 | NUOVO INSERIMENTO | 3/8 | 13 | tagliente | 5/0 | colore bianco | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE Acido Poliglicolico o Acido Poliglicolico e Lattico intrecciato e rivestito a medio tempo di assorbimento(56-90gg) libero e montato su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22SU03 | SAFIL VIOLET B.BRAUN G1038720 | 29,250 | POLYSORB TYCO LL-226 |  |  | bobina | 2 | viola | 12 BOBINE cm 250 |
| P22SU07 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C104901 | 50,790 | POLYSORB TYCO GL-324 | 1/2 | 26 | cilindrico | 0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU09 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049096 | 50,790 | POLYSORB TYCO CL-844 | 1/2 | 37 | cilindrico | 0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU10 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048053 | 50,790 | POLYSORB TYCO CL-813 | 1/2 | 37 | cilindrico | 1 | viola | 36 FILI |
| P22SU14 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048062 | 65,470 | POLYSORB TYCO CL-905 | 1/2 | 48 | cilindrico rinforzato | 1 | viola ago rinforzato | 36 FILI |
| P22SU11 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048098 | 57,880 | POLYSORB TYCO CL-814 | 1/2 | 37 | cilindrico rinforzato | 2 | viola ago rinforzato | 36 FILI |
| P22SU15 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048063 | 69,750 | POLYSORB TYCO CL-906 | 1/2 | 48 | cilindrico rinforzato | 2 | viola ago rinforzato | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE Acido Poliglicolico o Acido Poliglicolico e Lattico intrecciato e rivestito a medio tempo di assorbimento(56-90gg) libero e montato su ago |
| --- |
| P22SU73 | SAFIL VIOLET B.BRAUN B1078768 | 105,040 | POLYSORB TYCO CL-623M | 1/2 | 40 | cilindrico rinforzato a distacco controllato | 2 | viola ago rinforzato distacco controllato | 24 BUSTE DA 4 FILI CM.45 cad. |
| P22SU12 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049090 | 50,790 | POLYSORB TYCO GL-323 | 1/2 | 26 | cilindrico | 2/0 | incolore | 36 FILI |
| P22S115 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048031 | 50,300 | POLYSORB TYCO GL-183 | 1/2 | 22 | cilindrico | 2/0 | viola | 36 FILI |
| P22S113 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049015 | 59,886 | POLYSORB TYCO UL-216 | 1/2 | 17 | cilindrico | 2/0 | Incolore | 36 FILI |
| P22SU05 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049041 | 50,790 | POLYSORB TYCO GL-322 | 1/2 | 26 | cilindrico | 3/0 | incolore | 36 FILI |
| P22S116 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049030 | 50,300 | POLYSORB TYCO GL-192 | 1/2 | 22 | cilindrico | 3/0 | incolore | FILO | 50,300 |
| P22S114 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049014 | 59,860 | POLYSORB TYCO UL-215 | 1/2 | 17 | cilindrico | 3/0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU04 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049040 | 50,790 | POLYSORB TYCO GL-321 | 1/2 | 26 | cilindrico | 4/0 | incolore | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE Acido Poliglicolico o Acido Poliglicolico e Lattico intrecciato e rivestito a medio tempo di assorbimento(56-90gg) libero e montato su ago |
| --- |
| P22SU18 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049248 | 46,670 | POLYSORB TYCO SL-587 | 3/8 | 30 | tagliente | 0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU16 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049236 | 46,670 | POLYSORB TYCO SL-823 | 3/8 | 24 | tagliente | 2/0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU23 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049235 | 46,670 | POLYSORB TYCO SL-693 | 3/8 | 24 | tagliente | 3/0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU06 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049234 | 46,670 | POLYSORB TYCO SL-692 | 3/8 | 24 | tagliente | 4/0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU13 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049419 | 48,480 | POLYSORB TYCO SL-690 | 3/8 | 19 | tagliente | 5/0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU27 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049607 | 119,390 | POLYSORB TYCO SL-1625 | 3/8 | 11 | tagliente | 6/0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU22 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048463 | 97,950 | POLYSORB TYCO CL-929 | 1/2 | 48 | tagliente rinforzato | 2 | viola ago rinforzato | 36 FILI |
| P22S125 | SAFIL INCOLORE B.BRAUN C1049196 | 104,560 | NUOVO INSERIMENTO | 1/2 | 37 | tagliente rinforzato | 0 | incolore | 36 FILI |
| P22SU20 | SAFIL VIOLET B.BRAUN C1048297 | 83,110 | POLYSORB TYCO CL-918 | 1/2 | 37 | tagliente rinforzato | 1 | viola ago rinforzato | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE Poliammide Monofilamento montata su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22S104 | MONOSOF TYCO SN777 | 40,320 | TYCO SN777 | 3/8 | 39 | tagliente | 2 | nero | 36 FILI |
| P22S110 | MONOSOF TYCO SN776 | 31,248 | TYCO SN776 | 3/8 | 39 | tagliente | 1 | nero | 36 FILI |
| P22S109 | MONOSOF TYCO SN765 | 25,200 | TYCO SN765 | 3/8 | 26 | tagliente | 0 | nero | 36 FILI |
| P22SU51 | MONOSOF TYCO SN758 | 25,200 | TYCO DERMALON 1744-51 | 3/8 | 24 | tagliente | 2/0 | nero | 36 FILI |
| P22SU52 | MONOSOF TYCO SN653 | 29,232 | TYCO DERMALON 1756-41 | 3/8 | 19 | tagliente | 3/0 | nero | 36 FILI |
| P22SU53 | MONOSOF TYCO SN662 | 26,208 | TYCO DERMALON 1756-31 | 3/8 | 19 | tagliente | 4/0 | nero | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE Polipropilene Monofilamento montato su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22SU57 | PREMILENE B.BRAUN C0090903 | 150,770 | SURGIPRO TYCO VP-558-X | 1/2 | 17 | doppio cilindrico | 3/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU59 | PREMILENE B.BRAUN C0090013 | 96,310 | SURGIPRO TYCO VP-871-X | 1/2 | 17 | cilindrico | 4/0 | blue | 36 FILI |
| P22S009 | PREMILENE B.BRAUN C0090720 | 168,160 | PROLENE ETHICON 8581H | 3/8 | 17 | doppio cilindrico | 4/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU61 | PREMILENE B.BRAUN C0090917 | 210,200 | SURGIPRO TYCO VP-720-X | 3/8 | 13 | doppio cilindrico | 5/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU64 | PREMILENE B.BRAUN C0090916 | 210,200 | SURGIPRO TYCO VP-706-X | 3/8 | 13 | doppio cilindrico | 6/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU62 | PREMILENE B.BRAUN C0090530 | 116,760 | SURGIPRO TYCO VP-890-X | 3/8 | 13 | cilindrico | 5/0 | blue | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE Polietere poliuretanico monofilamento montato su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22SU35 | MAXILENE ERGON-SUTRAMED WT-552 | 117,720 | ERGON-SUTRAMED WT-552 | 3/8 | 30 | tagliente | 0 |  | 36 FILI |
| P22SU36 | MAXILENE ERGON-SUTRAMED WL-561 | 117,720 | ERGON-SUTRAMED WL-561 | 3/8 | 30 | tagliente | 1 |  | 36 FILI |
| P22SU37 | MAXILENE ERGON-SUTRAMED WH-539 | 117,720 | ERGON-SUTRAMED WH-539 | 3/8 | 30 | tagliente | 2/0 |  | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE poliestere intrecciato e rivestito libero in bobina, pretagliato e montato su ago |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | PREZZO PER CONF. | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | CURVAT. AGO | DIAM. AGO MM. | CORPO PUNTA | CALIBRO USP | note | TIPO CONFEZ. |
| P22S007 | TICRON TYCO 3381-09 | 15,012 | TYCO 3381-09 |  |  |  | 4 | blue | PRETAGL. 24 FILI x cm.150 cad. |
| P22SU74 | TICRON TYCO 3381-89 | 15,012 | TYCO 3381-89 |  |  | bobina | 5 | blue | PRETAGL. 24 FILI x cm.150 cad. |
| P22SU95 | TICRON TYCO 3001-72 | 10,800 | TYCO 3001-72 |  |  | pretagliato | 1 | blue | PRETAGL. 24 BUSTE x 6FILI cm.45 cad. |
| P22SU94 | TICRON TYCO 3001-62 | 10,800 | TYCO 3001-62 |  |  | pretagliato | 0 | blue | PRETAGL. 24 BUSTE x 6FILI cm.45 cad. |
| P22SU93 | TICRON TYCO 3008-51 | 32,400 | TYCO 3008-51 |  |  | pretagliato | 2/0 | blue | PRETAGL. 36 BUSTE x12 FILI cm.45 cad. |
| P22SU50 | TICRON TYCO 3093-61 | 59,400 | TYCO 3093-61 | 1/2 | 27 | cilindrico | 0 | blue | 36 FILI |
| P22SU97 | TICRON TYCO 3185-51 | 82,800 | TYCO 3185-51 | 1/2 | 25 | cilindrico | 2/0 | blue | 36 FILI |

| SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE poliestere intrecciato e rivestito libero in bobina, pretagliato e montato su ago |
| --- |
| P22SU76 | TICRON TYCO 3186-51 | 109,800 | TYCO 3186-51 | 1/2 | 16 | cilindrico | 2/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU96 | TICRON TYCO 3185-41 | 77,400 | TYCO 3185-41 | 1/2 | 25 | cilindrico | 3/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU77 | TICRON TYCO 3186-41 | 109,800 | TYCO 3186-41 | 1/2 | 16 | cilindrico | 3/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU78 | TICRON YCO 3186-31 | 109,800 | TYCO 3186-31 | 1/2 | 16 | cilindrico | 4/0 | blue | 36 FILI |
| P22SU89 | TICRON TYCO 3128-79 | 168,960 | TYCO 3128-79 | 3/8 | 76 | ago doppio tagliente rinforzato | 5 | blue | 24 FILI |

| CERA PER OSSA |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | DIMENS. | CONFEZ. | UNITA’ DI MISURA | MATERIALE | note | TIPO CONFEZ. |
| P22VA06 | CERA per OSSA B.BRAUN cod. 1029754 | cera per il controllo meccanico delle emorragie nelle lesioni ossee | B.BRAUN cod. 1029754 | g. 8-10 circa | monouso sterile | cera d'api |  | 24 BUSTE G.2,5 cad |

| APPLICATORE AUTOMATICO DI CLIP |
| --- |
| CODICE IOR | NOME COMMERCIALE NUOVO FORNITORE CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | VECCHIO FORNITORE VECCHIO CODICE PRODOTTO | DIMENS. CLIP | CONFEZIONE |  | MATERIALE | note | TIPO CONFEZ. |
| P22S111 | LIGACLIP MCA II JOHNSON & JOHONSON MCS 20 | Dispositivo costituito da un corpo provvisto di impugnatura e da uno stelo metallico a punta angolata con cartuccia integrata contenente 20 clip | TYCO SURGICLIP 134046 | mm. 9 circa (mis.piccola) | monouso sterile | impugnatura: materiale plastico clip :titanio |  | 6 PEZZI |
| P22S011 | JOHNSON & JOHONSON MCM 20 |  | TYCO SURGICLIP 134051 | mm.9,75 circa (mis. media) |  |  |  | 6 PEZZI |
| P22SU02 | JOHNSON & JOHONSON MCL 20 |  | TYCO SURGICLIP 134053 | mm. 11circa (mis. grande) |  |  |  | 6 PEZZI |